## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：常德市河洑林场2026年秀美林场水电改造项目 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 27.5
1.1.5 | 利润 |  | 22.95
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 7.16
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：常德市河洑林场2026年秀美林场水电改造项目 标段： | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 水工部分
1 | 040501005001 | PE管Φ63*5.8 1.6MP | 1.管道安装； 2.消毒、冲洗、压力试验； 3.人工转运材料上山 | m | 280
2 | 040501005002 | PE管Φ50*4.6 1.6MP | 1.管道安装； 2.消毒、冲洗、压力试验； 3.人工转运材料上山 | m | 600
3 | 040501005003 | PE管Φ32*3.0 1.6MP | 1.管道安装； 2.消毒、冲洗、压力试验； | m | 300
4 | 040502003001 | 异径三通DN63*50*50 |  | 个 | 1
5 | 040502003002 | 异径三通DN50*32*32 |  | 个 | 1
6 | 040502005001 | Φ63闸阀 |  | 个 | 1
7 | 040502005002 | Φ63空气阀 |  | 个 | 1
8 | 040502009001 | 水表 |  | 个 | 11
9 | 040502003003 | PE三通DN50*50*50 |  | 个 | 1
10 | 040502003004 | PE三通DN32*32*32 |  | 个 | 7
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 山坡上挖土，清表除杂木、灌木 | m3 | 604.16
12 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 人工转运材料上山 | m3 | 604.16
13 | 040103003001 | 余方弃置 | 余方就近弃置整平 | m3 | 108.56
14 | 040504001001 | 阀门井 | 规格1.48*1.28*0.92 | 座 | 12
15 | 050103015001 | 铺种草皮 | 开挖部分撒草籽 | m2 | 1770
A2 |  | 增容配电部分
16 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 |  | 台 | 1
17 | 030410001001 | 接地极镀锌角钢 L50*5*2500 |  | 根(块、套) | 4
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：常德市河洑林场2026年秀美林场水电改造项目 标段： | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030410007001 | 接地端子 |  | 处 | 4
19 | 030410002001 | 接地母线镀锌扁钢 -50*5 |  | m | 40
20 | 030416027001 | 接地装置调试 |  | 系统 | 1
21 | 030416019001 | 组合成套箱式变电站系统 |  | 座 | 1
22 | 040803001001 | 电缆YJV22-8.7/15kV-3×70 |  | m | 15
23 | 030409003001 | 电力电缆头 |  | 个 | 2
24 | 040803002001 | 高压进线电缆保护管CPVC167 |  | m | 10
25 | 040803002002 | 低压出线电缆保护管CPVC150 |  | m | 150
26 | 040205004001 | 电缆标志桩 |  | 只 | 2
27 | 040205003001 | 电缆标志块 |  | 块 | 2
28 | 030409011001 | 防火堵料(包) |  | kg | 25
29 | 030409012001 | 电缆防火涂料 |  | 公斤 | 25
30 | 04B002001 | 消防器具 |  | 套 | 1
31 | 04B003001 | 安全工器具 |  | 套 | 1
32 | 030401002001 | 干式变压器拆除，运输至就近仓库 |  | 台 | 1
33 | 030402010001 | 低压开关柜拆除，运输至就近仓库 |  | 台 | 1
34 | 041001007001 | 拆除原配电房 | 1.拆除 2.弃渣就近处理整平 | m2 | 9
35 | 040101002002 | 电缆保护管管沟土方 |  | m3 | 61
36 | 040103001002 | 电缆保护管沟槽、基坑回填方 | 1.30cm厚回填砂，以上原土回填 | m3 | 61
A3 |  | 箱变基础建筑部分
A3.1 |  | 箱变基础土方
37 | 040101003001 | 挖箱变基础基坑土方 |  | m3 | 31.752
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：常德市河洑林场2026年秀美林场水电改造项目 标段： | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A3.2 |  | 箱变基础砌筑部分
38 | 010402001001 | 砌MU10砖M10水泥砂浆 |  | m3 | 10.259
39 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | M10水泥砂浆，厚2cm | m2 | 25.56
A3.3 |  | 箱变基础钢筋混凝土部分
40 | 010501001001 | 基础垫层C15 |  | m3 | 0.737
41 | 010502004001 | 箱变主体基础、集水坑混凝土C25 |  | m3 | 3.148
42 | 010506010001 | 现浇构件钢筋 圆钢 Φ6 |  | t | 0.002
43 | 010506011001 | 现浇混凝土零星构件钢筋φ8 |  | t | 0.011
44 | 010506011002 | 集水坑钢筋网 φ12 |  | t | 0.01
45 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋φ16 |  | t | 0.018
A3.4 |  | 百叶窗及其它
46 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 2mm厚钢板,300×150 | m2 | 0.18
47 | 010402001002 | 砌MU10砖操作平台 |  | m3 | 10.7
48 | 011203003001 | 瓷片 |  | m2 | 6.4
49 | 010609003001 | 金属网栏 |  | m2 | 45.78
50 | 010503014001 | 预制盖板1260×635×100 |  | 套 | 2
51 | 030410002002 | 接地母线镀锌扁钢 -50*5 |  | m | 12
52 | 010607010001 | 基础通长槽钢、预制盖板支座 |  | t | 0.112
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：常德市河洑林场2026年秀美林场水电改造项目 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：常德市河洑林场2026年秀美林场水电改造项目 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 041201018001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 041201017001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 041201016001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
其它措施费
6 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：常德市河洑林场2026年秀美林场水电改造项目 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：常德市河洑林场2026年秀美林场水电改造项目 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。